Doporučený harmonogram postupu s přípravkem POLI PIPE & WELL

Rozbor vody z vrtané studny doporučujeme nechat udělat za 2 až 4 týdny od aplikace dezinfekce. Podmínkou je, že během této doby budete studnu běžně používat a průběžně z ní odčerpávat vodu.

Pokud byste vzorek odebrali příliš brzy, výsledek bude zkreslený přetrvávajícím účinkem dezinfekce a neukáže, zda se bakterie do vrtu skutečně nevracejí.

- Aplikace přípravku (Den 1)

  - Dávkujte bezchlorový přípravek POLY PIPE & WELL v poměru 400 ml na 1 m³ vody ve vrtu.

  - Pokud je to možné, promíchávejte vodu zpětným proplachem 10–20 minut.

  - Nechte přípravek působit 3 hodiny.

- Vyčerpání a proplach (Den 1–2)

  - Po uplynutí doby působení vrt důkladně přečerpejte.

  - Odpusťte vodu ze všech kohoutků v domě, dokud neodezní případný zápach a nepoteče čistá voda.

- Běžný provoz vrtu (Následujících 14–30 dní)

  - Vodu využívejte standardním způsobem (ideálně zatím ne jako pitnou).

  - Průběžné čerpání zajistí, že se ve vrtu obmění voda a odplaví se uvolněné organické zbytky.

- Odběr vzorku (Po 2 až 4 týdnech)

  - Objednejte si krácený rozbor pitné vody v akreditované laboratoři.

  - Laboratoř ověří jak mikrobiologické ukazatele (bakterie), tak chemické vlastnosti vody.

Vodu během této doby nepijte. Dokud akreditovaná laboratoř nepotvrdí nezávadnost vody výsledkem rozboru, není bezpečné ji konzumovat.

Zde jsou hlavní důvody, proč vodu do té doby nepoužívat jako pitnou:

- Původní kontaminace: Dezinfekci jste pravděpodobně dělali kvůli nálezu bakterií nebo zápachu. Nemáte jistotu, že se problém po vyčerpání přípravku okamžitě nevyřešil.

- Zbytky dezinfekce: Ve vrtu a potrubí mohou i po proplachu zůstat mikročástečky přípravku, které sice nejsou extrémně toxické, ale ke konzumaci nejsou určené.

- Uvolněné nečistoty: Přípravek POLY PIPE & WELL ničí bakterie a biofilmy. Tyto odumřelé organismy se po aplikaci postupně uvolňují ze stěn vrtu a potrubí do vody.

Jak můžete vodu bezpečně využívat?

Během 2 až 4 týdnů čekání na rozbor vodu využívejte k činnostem, kde nehrozí její pozření:

- 🚽 Splachování toalety

- 🧺 Praní prádla

- 🚿 Sprchování a mytí rukou (pokud voda nezapáchá a není zakalená)

- 🌱 Zalévání zahrady

Na pití, vaření a čištění zubů používejte výhradně balenou vodu nebo vodu z ověřeného náhradního zdroje.